浑南国际新兴产业园二期给水水泵维修保养

（2025）园区字第005号

- 项目基本情况

- 项目名称：浑南国际新兴产业园二期给水水泵维修保养

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定金额：6500元；大写：陆仟伍佰圆整

4.计划工期：自合同签订之日起3日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：维修保养完成验收合格后水泵运行无异常甲方支付合同额的97%，剩余维修费在质保期满（合同签订日起一年）一次性支付合同额维修费用，含3%的质保费。

7.在维修过程中如增加其它消防水泵维修需另行报价，无需在进行比价程序

二、项目简介及采购需求

维修保养2台上海界溪Y180-22给水循环泵更换水封、轴承、密封圈及电机除尘、轴承注油保养

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

| 浑南国际新兴产业园二期给水水泵维修保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 更换轴承(品牌） |  |  | 更换合金机械密封（品牌） |  |  | 工时费 |  |  | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |  |
| 1 | 给水循环泵 | 新园二期水泵房 | 上海凯泉 | Y180-22 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |