中央公园地下停车场消防系统维修

采购文件

（2025）产投字第071号

- 项目基本情况

1.项目名称：中央公园地下停车场消防系统维修

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：48883.24元

4.计划工期（或者合同履行期限）：60天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：验收合格后，提供符合财务规定的正规发票后，一次性支付至合同额的97%，预留保证金3%，一年后无质量问题，全额返还质保金。

- 项目简介及采购需求

中央公园地下停车场内排烟风机电机、排烟风机风管软连接等大面积损坏，防火卷帘破损严重，卷帘封堵、电机、控制器及电池、手动按钮等失灵导致卷帘无法启动，预作用报警阀发生故障等，需要专业的消防单位进行维修。

三、供应商资格要求

具备有消防维修能力的单位

四、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳创新天地C座1306房间号楼

- 项目联系人：黄兴

- 电话：13889356898

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。