- 采购文件

- （2025）产投字第095号

- 项目基本情况

- 1.项目名称：中央公园地下停车场项目物料采购

- 2.采购方式：三方比价

- 3.最高限价（元）：32000.00元

- 4.计划工期（或者合同履行期限）：5天

- 5.付款方式：电汇

- 6.付款节点：货到并开具增值税专用发票后7个工作日内付款

| - 项目简介及采购需求 - 中央公园地下停车场东下沉广场27户商贩改造经营用电： 采购明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 | 米 | 3*6 | 1634 |  |
| 2 | 电缆 | 米 | 2*6 | 250 |  |
| 3 | 线槽 | 根 | 100*50 | 30 | 2米 |
| 4 | 线槽 | 根 | 80 | 55 |  |
| 5 | 地面线槽 | 件 |  | 18 |  |
| 6 | 漏保 | 个 | 2P30A | 27 |  |
| 7 | 小型断路器带保护盒 | 套 | 2P32A | 27 | 带漏电保护 |
| 8 | 小型断路器 | 个 | 2P32A | 3 |  |
| 9 | 电表（含有电表箱） | 套 |  | 30 |  |
| 10 | 螺丝 | 包 |  | 1 |  |
| 11 | 钢导轨 | 根 |  | 10 | 电箱专用 |

- 三、供应商资格要求

- 1．报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

- 2．具有独立承担民事责任的能力

- 3．具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区新运河路500号

- 项目联系人：陈文强

- 电话：15940574486

- 报价函（格式）

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购单位 |  |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） |  |
| - 工期或合同履行期限 | - 5天 |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 | - 电汇 |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：

- 电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。